安徽国防科技职业学院饮水机增购项目

询 价 文 件

采购单位：安徽国防科技职业学院

二○一七年 三 月

目  录

一、投标人须知前附表	3

二、投标人资格	4

三、投标人必须提交的投标文件内容	4

四、评审方法及废标	4

五、投标人报价须知	4

六、投标文件构成	4

七、签订合同	5

八、澄清及变更	5

九、其它	5

附件一	7

附件二	8

附件三	9

附件四	10

# 一、投标人须知前附表

| 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：饮水机采购 项目性质：货物类 项目编号： AHGFFSCG2017006 包别划分：不分包 |
| 2 | 供货期：合同签订后10 日内。 |
| 3 | 质保期：验收合格之日起1年。 |
| 4 | 付款方式：货到安装验收合格后付90%，质保期满后付余款。 |
| 5 | 报价文件递交地点：安徽国防科技职业学院教学综合楼1002室 （备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准） 报价文件递交截止时间：北京时间2017年 3月 16 日下午15:00整 |
| 6 | 标书份数：正本壹份、副本壹份；装订、密封提交。 |
| 7 | 接收报价文件日期：自询价公告发布之日起至报价文件递交截止时间止，逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。 |
| 8 | 中标服务评审费：本项目中标服务评审费为1000.00元。 |
| 9 | 采购单位联系人：李大武 0564-3384330 |
| 10 | 学院纪检监察室： 陈老师 0564-3383017 |

# 二、投标人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、投标企业应按本采购项目要求提供样品，并于开标前将样品送安徽国防科技职业学院教学综合楼1004室。

# 三、投标人必须提交的投标文件内容：

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、厂家授权、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、产品彩页等资料。

2、询价文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，开标现场须提供原件备查。

# 四、评审方法及废标

1、本次货物项目采购活动将采用   有效最低价法  方法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本询价文件的实质性要求；②报价是否会降低本询价文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

2、询价过程中，如果询价小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

# 五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在询价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等以及由此产生的一切安全责任所有费用。

2、每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。

3、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、此项目为交钥匙工程，投标人应负责所投设备或货物的采购、运输、装卸、安装、调试、试运行等工作，没有考虑到的费用由中标单位承担。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与采购单位联系，采购单位将尽快予以答复。

# 六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，装订成册，活页式装订按报废标处理。

2、供应商应提供一式贰份投标文件（正本一份，副本一份），并在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时中标几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

# 七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市公共资源交易网”、“安徽国防科技职业学院网”公示三个工作日且无异议后，由采购单位发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供询价文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，应按规定的时间、地点与采购单位签订成交合同，方可有效。

4、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

# 八、澄清及变更

询价公告及询价文件如有澄清或变更，将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

# 九、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一：                            采购需求

1、采购数量：

饮水机 ： 采购数量6台（包含安装饮水机所需断路器32A6个、排水槽、三角阀6套、3*4+1铜电线电缆、进、排水管、开孔等完成安装所需所有辅材。）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 图片（外观参考） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机 | 6台 |  | 1、参考品牌：碧丽 碧莱 济达 2、安装位置 ①行政楼2楼、4楼中间楼梯水房各一台，共2台。 ②1＃教学楼1楼教师休息室旁水池边安装1台。 ③2＃教学楼1楼、4楼水房（卫生间）各1台，共2台。 ④教学综合楼1楼、3楼、5楼、7楼、10楼、11楼各1台,共6台。 |
| 2 | PZ30箱、断路器32A | 各6只 |  | 正泰、德力西 人民 |
| 3 | 电缆线3*4+1等 | 现场测量 |  | 投标单位需现场踏勘，测量所需材料（电力总控箱、分层箱至安装点）数量，成本核算进投标报价中，参考品牌：远东、胜华 绿宝 |
| 4 | 排水槽、开孔、三角阀 | 1项 |  |  |
| 5 | 其它辅材 | 根据安装需要 |  | 投标单位根据安装需要，完成交付使用前所有辅材 |
| 合计 |  |  |  |  |

2、质量及功能要求

（1） 出水口：3个（二开一温），外形尺寸：86*40*158cm（参考尺寸），水龙头间距大于300mm,微电脑全自动智能控制，触摸式取水开关设置，加配开水锁钥匙控制装置，具有隔夜排空功能，采用电子温控技术，外观柜式设计，三面全包，可放置水瓶接水；（★提供开水锁钥匙控制装置证明材料、隔夜排空证明材料）；

（2）电源配置为：220V，额定功率≥3KW；

（3）采用全不锈钢波纹交换器，温开水提供的出水水温可预设调控到40℃±5℃范围中的某一温度，且水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式；出水能力：每个水嘴连续出水量不低于每分钟0.8升；

（4）外壳材质要求：台面面板采用304拉丝不锈钢材质制作；

（5）涉水部件材质：内胆、出水嘴、高效热能交换器内外管均采用食品级304不锈钢制作。内胆不锈钢板材厚度≥1.0mm，内胆容量≥26L；加热体采用316不锈钢，排水管采用PP-R环保热水管（★需提供热交换器、门板、水槽、内胆的不锈钢检测报告）；

（6）过滤系统：开水温水采用PP棉+活性炭+KDF +超精过滤，三级及以上过滤和高温杀菌处理；滤芯具有自动反冲洗功能，主滤芯套管为厚度≥1.0mm的食品级304不锈钢材质。（★提供过滤系统整机卫生批件及各滤芯材质具有独立卫生批件或检测报告）；

（7)产品应具有水温和流量显示功能，设有超高温保护、自动补水、安全泄压，符合卫生要求的阀门、管道、内胆到饮水龙头全程闭式，避免二次污染，排水系统不漏水，不易损坏。（★机器配备遥控器，便于操作）；

2、安全节能环保要求：

（1）产品采用常压设计（零压力设计），水胆必须带有泄压阀保护功能，在加热过程中不承受自来水压力，超压时能使内胆泄压为常压；产品具备防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽安全设计保护措施；水槽防溅水设计；所有系统控制按键内置、防止非相关人员误设；

（2）微电脑程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间，全年无人值守；具有水不开则无水流出、防止饮用生水的功能；

（3）水质必须符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》的要求；

（4）产品需提供有效期内的3C（或CQC）认证及整机涉水卫生批件（★提供原件备查）；

（5）防触电保护应为Ⅰ类，外壳防护等级至少为IP44；

（6）节能80%以上，并提供节能检验报告。

3、安装要求

（1）投标单位需投标前需现场踏勘，充分了解现场水、电安装情况｛其中：电力安装须从建筑物分层电力控制箱引入（电线穿管或线槽保护）｝，对水、电材料进行充分计算，投标时体现在报价中，否则，造成的所有经济风险由投标单位自行承担。

（2）中标单位水电线路安装须符合相关国家标准安装施工规范；

（3）中标单位须文明施工，避免与学院教学工作造成影响；在施工过程中必须服从招标单位的管理，要保证学院电力、电话、网络等线路、灯具、家具等一切设施的完整（如有损坏按价赔偿），要采取必要的安全防护措施，在施工期间发生的安全事故由中标单位负全责。

投标企业应按本采购项目要求提供样品，并于规定时间内送到安徽国防科技职业学院。

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 |  |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 与型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：安徽国防科技职业学院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就　　—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：